南通市体育运动学校水泵房燃气真空热水机组更换及安装项目
竞争性磋商文件

（资格后审）
采购单位：南通市体育运动学校
代理机构：宏信天德工程顾问有限公司
二〇二五年十月
目录
第一章   竞争性磋商公告

第二章   竞争性磋商须知

第三章   项目需求

第四章   评审方法和程序

第五章   合同授予

第六章   合同主要条款

第七章   质疑提出和处理

第八章   响应文件组成及格式



第一章 竞争性磋商公告  
项目概况

南通市体育运动学校水泵房燃气真空热水机组更换及安装项目的潜在供应商应在南通市体育局官网获取采购文件，并于2025年10月27日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目名称：南通市体育运动学校水泵房燃气真空热水机组更换及安装项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：38万元
最高限价：38万元，响应报价超过限价的为无效响应报价。
采购需求：南通市体育运动学校水泵房燃气真空热水机组更换及安装项目包含但不限于原锅炉的拆除吊移，购置2台全新低氮燃气真空热水机组设备，新机组的吊装调试及相关配套附属设施的所有施工等。具体内容详见文件第三章项目需求。
合同履行期限：自合同签订之日起20 个日历天内完成拆移旧机、新机供货、安装、调试、检测工作，并经验收合格。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、法律、行政法规的其他条件。
（二）本项目的特定资格要求
1、供应商须具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力的供应商。
2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件）；

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。
三、获取磋商文件
时间：自本公告发出之日起至2025年10月27日09时30分。

地点：南通市体育局官网
方式：自行下载
售价：300元/份，随响应文件递交。
有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市体育局官网”发布的信息或更正公告。
四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年10月27日09时30分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地点：南通市体育运动学校图文信息中心502会议室（南通市崇川区港盛路499号），如有变动，另行通知。

五、开启

1、时间：2025年10月27日09时30分（北京时间）。
2、地址：南通市体育运动学校图文信息中心502会议室（南通市崇川区港盛路499号）。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：南通市体育运动学校
采购单位联系人：陈老师   

联系电话：0513-85606673
代理机构：宏信天德工程顾问有限公司
地址：南通市崇川区北大街108号金域商业中心1幢8楼北区
联系人：缪工       

联系电话：13862943128
第二章 竞争性磋商须知
一、说明
1、本竞争性磋商文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司组织的竞争性磋商采购活动。
2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。
3、竞争性磋商文件的解释权属于宏信天德工程顾问有限公司。
4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的5日内，以书面形式向本单位提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。
二、磋商文件的澄清、修改、答疑
1、本单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。
2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本公告发布网站发布的信息为准。
3、本单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。
4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，本单位将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。
5、除非本单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。
6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，本单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。
三、响应文件的编写及装订
供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。
四、响应文件的份数和签署
1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件 eq \o\ac(○,3)商务报价响应文件、④电子投标文件共4部分组成（以下由文件序号代称）。
2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。
3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。
4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。
5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。
6、电子投标文件光盘或u盘一份，电子投标文件的内容为“资格审查文件、技术响应文件、报价响应文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、技术响应文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。电子投标文件单独密封。

投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件必须保持完全一致。
五、响应文件的密封及标记
1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③、④单独密封。
2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。
3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。
【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。
六、磋商报价
1、本项目不接受任何有选择的报价。
2、磋商报价均以人民币为报价的币种。
3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。
4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算总价。
5、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包含但不限于如、拆除、人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、安装调试、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应磋商项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。
6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。
7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
七、响应文件及磋商费用
1、磋商文件每套售价300元，在递交磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。
2、本项目招标代理服务费，由成交供应商支付。
3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。
4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。
八、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

九、履约保证金
1、本项目成交后的履约保证金为合同总价的5%，成交商可以选择以数字人民币、支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式缴纳。
2、成交商的履约保证金须在签订合同前缴纳，成交商需在成交通知书发出之日起的30日内凭成交通知书及履约保证金缴纳证明按照采购文件确定的事项与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。
3、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，在项目验收合格之日后，一次性退还履约保证金（保函除外）。
4、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
十、货物和服务的追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
十一、未尽事宜
无
第三章 项目需求
请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后成交商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、 项目名称
南通市体育运动学校水泵房燃气真空热水机组更换及安装项目。

二、项目概况

学校地下水泵房当前所使用的两台燃气真空热水机组自代建以来运行较长时间，故障频发、维修频繁，影响学生宿舍热水供应及食堂热水的正常使用。为保障学生宿舍及食堂热水供应的安全性和稳定性，现拟将学校地下水泵房2台真空热水锅炉更换为更高效、环保的超低氮燃气真空热水机组。本次更换工作涉及旧机组拆除吊移（移至学校指定位置）、基础改造（如原基础尺寸与新机组尺寸不符）、新机组吊装（需充分考虑设备尺寸大小与学校吊装口的适配度）、所有涉及的管道及附属设施的安装改造、烟囱改造对接调试、测试等全部工作。

采购范围包括但不限于：包括原锅炉的拆除吊移、购置2台全新低氮燃气真空热水机组设备、新机组的吊装调试及相关配套附属设施的所有施工、调试测试等全部工作。

三、项目目标
1、安全、高效地完成旧真空热水机组的拆除并迁移工作，移至学校指定地点，并进行设备防护遮盖。确保拆除过程中不对周边设备、建筑结构及人员造成安全隐患。

2、准确、有序地完成新超低氮燃气真空热水机组的吊运、就位安装工作，保证新机组安装位置精准，符合设备安装规范要求。

3、高质量完成原有机组进出水管道、其他相关管道及燃气管道的拆除与改造，确保管道连接紧密、无泄漏，满足新机组的运行参数需求。

4、规范完成管道保温施工，减少能源损耗，保障管道系统的稳定运行。

5、顺利完成烟囱改造对接工作，使烟囱排放符合环保标准及新锅炉的排烟要求。

6、全面完成新机组及相关系统的调试工作，确保新机组能够正常、稳定、高效运行，各项性能指标达到设计标准。

四、采购设备清单及技术参数要求
	序号
	类别
	参数
	数量
	备注

	1
	超低氮燃气真空热水机组
	1、额定热功率：1台≥700KW；1台≥450KW；
2、换热器压力：1.0MPa；

3、氮氧化物（NOX）排放：≤30㎎/m³（需提供产品样册或相对应的检测报告）；

4、机组热效率：≥98%（提供相对应的产品样册检测报告）；

5、供回水温度：80/60℃（可调）
6、燃料类型及压力：天然气 ≤5000pa
7、燃烧方式：全预混燃烧，提供相应证明材料。
8、换热器材质：304或316不锈钢材质，直管换热器（需提供相关证明材料）

9、冷凝器材质：304或316不锈钢材质（需提供相关证明材料）

10、机体保温材料：硅酸铝耐火纤维毯;单面铝箔玻璃纤维毯

11、烟囱材质：碳钢

12、机组水管结构：水冷预混
13、排烟温度：≤回水温度＋15度
14、运行噪音：≤75db
15、安全保护装置：超温报警、超压报警、热媒水位异常报警、燃烧故障报警、机械防爆装置，提供相关证明材料；

16、尺寸：需提考虑运输、安装通道问题，提供配套方便；
17、控制系统：PLC+彩色触摸屏；

18、管道材质烟囱材质：碳钢；

19、配套基础及管线：根据设备情况、结合学校实际改造调整，提供配套方案。
	2
	产品认证：需提供环境标志产品认证证书；节能产品认证证书。


五、项目建设需求产品的质量要求
1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。 

2、响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

7、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质保期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质保期按投标承诺。

六、项目建设实施

1、项目履约期限：

自合同签订之日起 20 个日历天内完成拆移旧机、新机供货、安装、调试、检测工作，并经验收合格。
2、产品设备交付

（1）交货地点：采购人指定地点（南通市体育运动学校地下水泵房内）。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

（3）合同项目涉及到的需求产品交货时，外包装应完整无破损。

3、培训：

（1）项目验收合格后一周内中标方需提供运维培训，培训地点由采购人指定。

（2）成交供应商向采购人使用人员免费提供培训，培训内容与方式如下：提供必要的培训资料，并指派专业人员就所供货物的组装、试运行、运行、使用、维护、保养等对使用人员进行现场培训，培训时间不少于1个工作日，培训人数不限，至采购人受训人员全面掌握为止。

（3）完成培训后，成交供应商才能要求采购人支付货款。
七、调试与验收

1、调试要求：中标单位负责新购真空锅炉的安装和全面调试，确保各系统正常运行、协同工作。调试内容包括但不限于设备启动、运行参数调整、系统联动测试、环保监测数据校准等，直至各项指标达到标准。供应商需提供全套工艺流程图、操作流程图、使用说明书等。
2、验收标准：结合本项目采购文件、合同约定的技术参数与性能要求，对设备的运行稳定性、安全性、节能性、环保性，烟囱安装质量，环保监测系统准确性、可靠性等方面进行全面验收。提供包括设备调试记录，针对环保排放及热效率提供检测报告等。

3、涉及费用：所有涉及调试、检测相关费用均由中标方承担。

八、质保服务及售后运维 

1、质保服务：供应商需提供不少于3年的免费质保期（质保期自验收合格之日起计算），质保期内设备出现质量问题，需在1小时内响应，3小时内到场维修，维修费用（含零部件更换）由供应商承担。

2、售后运维：3年质保期内需每季度提供定期维护保养，包括但不限于机组本体检查、安全与控制参数检查、真空度与换热检查、燃烧器清洗、换热系统检查与除垢等，检查各项装置是否处于正常状态，确保设备高效、低氮运行。项目验收合格后 1周内，供应商需为学校后勤管理部门（不少于3名管理人员）提供免费运维培训，培训内容包括设备日常操作、参数监控、故障排查、定期保养（如水垢清理、燃烧器维护）及常见故障处理流程等，确保管理人员具备独立运维能力。同时，供应商终身为建设及使用单位提供全方位的技术支持，包括设备使用、故障处理等方面的培训和指导。
九、其他要求

1、采购机组安装、管道改造所需的各类管材、管件、阀门、保温材料、燃气管道专用材料等，确保所有材料均具有产品质量合格证、检验报告等相关证明文件。

2、供应商需要组建专业的项目团队，包括项目负责人、技术负责人、施工人员、安全员、质量检查员等。项目负责人需具备丰富的锅炉改造项目管理经验，能够全面协调项目各项工作；技术负责人需熟悉真空热水锅炉的技术特点和安装要求，为项目提供技术支持；施工人员需具备相应的职业资格证书和实践经验，熟练掌握锅炉拆除、安装及管道改造的操作技能；安全员负责项目现场的安全管理工作，确保施工安全；质量检查员负责对项目各环节的施工质量进行检查验收。投标时需提供拟派项目负责人人员名单，并承诺成交后，在合同实施时，派驻现场的项目负责人与响应文件一致，成交商中途不得更换。因重大疾病、意外死亡或不可抗力原因不能履职的除外，若因上述原因，需配备同等条件的人员，且需经采购人同意，并处违约金1万元。如发现成交商擅自更换项目负责人的，采购人有权立即终止合同，不予支付合同款。

3、拆除旧机组前：

（1）组织技术人员对项目现场进行详细勘察，重点勘察地下二层机房的空间尺寸、设备进口的位置和尺寸、原有机组的安装位置和连接方式、原有管道的走向和规格、燃气管道的现状、烟囱的位置和结构等情况，明确旧机组拆除的具体步骤和吊装方案、新机组吊运和就位的详细流程、管道改造的具体走向和连接方式、燃气管道改造的等安全措施。

（2）对旧机组内的水进行排放，排放过程中需按照环保要求处理废水，避免对环境造成污染。同时，对机组内的残留燃气进行置换处理，采用惰性气体（如氮气）进行吹扫。旧机组内残留燃气施工方可委托专业机构进行测试后方可后续施工，费用由施工方承担，确保机组内燃气浓度符合安全标准，防止发生爆炸事故。
4、拆除旧机过程中：

（1）拆除现场必须设置明显的安全警示标志，划定危险区域，禁止无关人员进入。施工人员必须佩戴齐全安全防护用品，严格遵守安全操作规程。

（2）进行燃气管道拆除时，必须确保管道内燃气已完全置换干净，严禁在有燃气残留的情况下进行切割、焊接等作业。作业前必须检测室内燃气浓度，确保在安全范围内，保持作业区域的强制通风。动火作业前，需办理动火作业许可证，并配备相应的消防器材，安排专人监护。涉及燃气管道改造施工的，施工人员需具备燃气管道改造专业从业资质，确保室内燃气及施工安全。中标方可聘请具备资质的第三方，该项费用由中标方承担。
（3）吊装作业时，必须由专业的起重指挥人员进行指挥，吊装设备的起重量不得超过其额定负荷。吊具、绳索等必须与机组的重量和形状相匹配，且经过严格检查，确保安全可靠。

（4）拆除完成后，需对拆除现场进行清理，清除所有杂物和垃圾，保持现场整洁。同时，对水泵房内的建筑结构和地面进行检查，如有损坏，及时进行修复。

5、新机组吊运安装

（1）中标方需充分考虑设备尺寸大小与学校吊装口的适配度，如不匹配涉及到的改吊装口及恢复费用由中标单位承担。
（2）在安装位置处铺设垫木或钢板，调整好水平度，为锅炉就位做好准备。同时，在吊运路径上铺设防护垫，防止损坏地面和周边设施。吊运过程中，密切关注锅炉的姿态，保持机组平稳，避免与设备进口、周边墙壁及其他设备发生碰撞。

（3）机组水平度调整合格后，按照要求安装规范，对机组进行固定。采用地脚螺栓将机组与基础紧密连接，拧紧地脚螺栓时，需均匀用力，避免机组变形。固定完成后，再次检查锅机组的水平度和稳定性，确保符合要求。

（4）机组就位时，施工人员需站在安全位置进行操作，避免机组倾倒造成人员伤害。

（5）安装现场需保持整洁，严禁堆放易燃易爆物品，配备足够的消防器材，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。

（6）严格按照新机组的安装说明书和施工方案进行安装，确保安装步骤正确，各部件安装位置准确。
6、所涉管道改造

（1）中标供应商应通盘考虑所涉管路改造的方案及费用，在报价中综合考虑，不再追加。

（2）按照中标供应商方案的要求，先拆除原有锅炉的进出水管道、循环管道、排污管道等附属管道。在拆除前，需再次确认管道内已无介质残留，并对管道进行详细标识，记录管道的规格、走向、连接方式等信息，为新管道安装提供参考。

（3）拆除过程中，采用专业的切割设备进行切割，切割位置应避开管道的重要接口和阀门，避免损坏可回收利用的部件。切割后的管道碎片需及时清理，分类堆放，做到工完场清。

（4）拆除完成后，对管道接口处进行清理和检查，去除接口处的杂物和锈迹，确保接口处平整、干净，为新管道连接做好准备。

（5）按照施工方案确定的管道走向和安装顺序，将预制好的管道分段安装到位。管道安装过程中，需使用支架对管道进行固定，支架的安装位置和数量需符合设计要求，确保管道稳定可靠。同时，需严格控制管道的坡度和垂直度，避免管道出现积水或气阻现象。

（6）管道焊接连接时，需确保焊缝饱满、无夹渣、气孔等缺陷；法兰连接时，需保证法兰密封面平整、清洁，垫片选择合适，螺栓拧紧均匀，确保连接紧密无泄漏。在燃气管道上安装相应的阀门等设备，阀门需选用燃气专用阀门，具有良好的密封性能和可靠性。

（7）管道安装后需选择合适的保温材料进行保护，确保保护层具有良好的抗腐蚀、抗老化性能。

   7、中标单位在施工过程中的拆装方案要充分考虑燃气安全等问题，安全责任自负，方案报学校同意后方可实施。
十、付款方式

机组安装结束并经测试验收合格后支付合同价的95%，验收合格满3年后支付尾款。

第四章 评审方法和程序
一、代理机构组织磋商
1、本次竞争性磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于总人数的2/3。
2、磋商小组的职责：
（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；
（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。
（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。
（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合相关部门的投诉处理和监督检查工作。
3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。
4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。
二、磋商的原则及方法
1、磋商小组遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。
2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。
6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。
11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。
12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。
13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。
14、针对响应报价异常低价的审查

2.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（3）磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内（30分钟内），提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
15、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。
三、磋商评定结果的方法
1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。
3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：
技术分值占总分值的比重为70%（权重）（四舍五入保留两位小数）；
商务报价分值占总分值的比重为30%（权重）（四舍五入保留两位小数）。
4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。
5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。
6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。
7、确定成交候选人的特殊情况处理：
（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。
（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。
8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。
9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

四、综合评分评审标准

（一）技术分：70分

	序号
	评审内容
	分值
	评审标准

	1
	技术参数
响应情况
	38
	根据供应商所投产品的技术参数响应情况由评审小组成员进行评分。技术参数完全响应项目需求技术参数要求的得38分；每有一项负偏离扣2分，扣完为止。

注：需提供《技术参数条款响应正负偏离表》及项目需求技术参数中要求提供的相关证明材料，如未提供相应证明材料的或提供证明材料不符合要求的，磋商小组有权做负偏离处理。
相关“证明材料”包括与之相关的产品实拍图片或产品(彩页)说明书或技术白皮书或产品检测报告等材料扫描件或影印件。
注:须提供检测报告的按招标文件要求执行。

	2
	项目业绩
	6
	供应商提供自2022年1月1日起（以合同签订的时间为准）承接过类似项目业绩情况，每提供1个得2分，最多6分。（需提供采购合同和发票等证明资料，供货合同需要有效证明供货产品，证明资料须清晰可见采购单位、产品清单、签订日期等相应内容，否则不得分）。

	3
	服务人员
	2
	投标供应商拟派的技术负责人具有电气(暖通)工程相关专业高级及以上职称证书的，得2 分。

注：投标文件中提供相关证书及持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前三个月中任意一个月的养老保险证明。

	4
	拆除安装调试实施方案
	4
	实施方案：应充分了解实施项目建设内容，在理解基础上进行深入分析，保证本次项目顺利实施，投标人根据货物交付时间节点，落实生产计划、送货安装时间， 确保按期交付使用。 ①供货方案、②质量保障措施、③进度计划与管控、④安装与调试、⑤应急预案、⑥安全预案。提供相关方案的得 3分，以此为基础，所提供的方案中每有一项内容进行了深化、量化、拓展或提出经评审专家认可的合理化建议的加 0.5分，加至4分为止；每缺失一条扣1分；每有一处描述不清或逻辑混乱有欠缺的扣0.5分，扣完为止。

注：内容逻辑不通、描述不清、存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容；⑧方案仅有标题无具体内容、或仅有简单描述。

深化：指对方案中原有内容（如观点、措施、逻辑等）进行更深入的挖掘、细化或补充，使其从 “表面描述” 走向 “透彻清晰”，增强内容的深度和说服力。
量化：指将方案中模糊的、定性的描述转化为具体的数字、数据或可衡量的指标，使内容更精确、可落地、可验证。
拓展：指在方案原有框架或范围的基础上，增加新的维度、补充相关内容或扩大覆盖范围，使方案更全面、更具包容性。

经评审专家认可的合理化建议：指针对方案中存在的不足、疏漏或可优化之处，提出具体、可行、有实际价值的改进意见，且该意见需通过评审专家的审核（即被专家认为合理、有效）。

	4
	售后及维护保养
	18
	1、售后方案：

编制售后服务体系、方案，服务承诺等，内容需包含：

①备品备件及耗材保障方案及承诺；②质保期间的响应保障方案；③相关服务承诺；④售后人员保障等。

提供相关方案的得 8 分，以此为基础，所提供的方案中每有一项内容进行了深化、量化、拓展或提出经评审专家认可的合理化建议的加 0.5 分，最多加2分。每缺失一条扣2分；每有一处描述不清或逻辑混乱有欠缺的扣1分，扣完为止。

注：内容逻辑不通、描述不清、存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容；⑧方案仅有标题无具体内容、或仅有简单描述。

深化：指对方案中原有内容（如观点、措施、逻辑等）进行更深入的挖掘、细化或补充，使其从 “表面描述” 走向 “透彻清晰”，增强内容的深度和说服力。
量化：指将方案中模糊的、定性的描述转化为具体的数字、数据或可衡量的指标，使内容更精确、可落地、可验证。
拓展：指在方案原有框架或范围的基础上，增加新的维度、补充相关内容或扩大覆盖范围，使方案更全面、更具包容性。

经评审专家认可的合理化建议：指针对方案中存在的不足、疏漏或可优化之处，提出具体、可行、有实际价值的改进意见，且该意见需通过评审专家的审核（即被专家认为合理、有效）。

2、3年质保期内需每季度提供定期维护保养，3年以上每增加1年免费质保及维护保养得2分，最多得8分。提供承诺书加盖公章。

	5
	培训计划
	2
	据本项目所有供应商提供的培训计划（含：对甲方技术人员进行培训；①现场培训②、使用方法培训、③简单维护保养、④常见故障的维修等）

提供相关方案的得 2 分；每缺失一条扣0.5分；每有一处描述不清或逻辑混乱有欠缺的扣0.5分，扣完为止。
注：内容逻辑不通、描述不清、存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容；⑧方案仅有标题无具体内容、或仅有简单描述。


注：供应商提供以上所需相关证明材料的复印件，并加盖公章。成交供应商，应做好提交以上证书相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
（二）商务报价分：（30分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
上述需由供应商提供佐证材料，因供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。
五、出现下列情形之一的，作无效标处理
1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；
2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；
3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；
4、不具备磋商文件规定的资格要求的；
5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；
6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；
7、磋商响应报价超出项目预算的；
8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；
9、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；
10、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；
六、出现下列情形之一的，作废标处理
1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；
2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的；
5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。
七、成交通知
成交结果在南通市体育局官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
第五章 合同授予
一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式四份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。
二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格、且收到成交供应商合格发票的，由采购单位按相关财务规定办理支付手续。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、按采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。
六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
七、付款方式详见磋商文件第三章。
八、以上项目款的支付不计息。
第六章 合同主要条款
采购单位（下称甲方）：
成交供应商（下称乙方）：
签订时间：     年   月   日

签订地点：
根据《中华人民共和国民法典》及                  项目采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同总价

本项目合同总金额为人民币              （人民币大写_______________），具体技术参数见附表及响应报价文件。

1、合同价为完成该项目所需的全部费用，主要包括（但不限于）下列费用：拆除、货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。 

二、采购项目清单详见附件
三、交货地点、方式：采购人指定地点（南通市体育运动学校地下水泵房内） 

四、运输方式及费用：由乙方负责运输并承担运费。

五、包装：达到成品保护的要求，确保运输、搬运无损伤。

六、项目履约期限：

自合同签订之日起 20 个日历天内完成拆移旧机、新机供货、安装、调试、检测工作，并经验收合格。
七、付款方式：

机组安装结束并经测试验收合格后支付合同价的95%，验收合格满3年后支付尾款。
款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。每次付款前乙方均需提供正规发票。以上付款均不计利息。

八、履约保证

1、本项目成交后的履约保证金为合同总价的5%，金额为       元。履约保证金缴纳方式：    。
2、成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，在项目验收合格之日后，一次性退还履约保证金（保函除外）。
3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
（1）签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购人有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
（2）成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购人造成损失的，采购人有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购人经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。
九、特别说明：

甲方特别要求乙方保质、保量、按期交货。如因乙方违反本合同而影响甲方进度，因此造成的损失将非常巨大，甚至超过本合同总价，这些损失都将由乙方负责赔偿。

十、一般条款：

1、质量保证：

（1）供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。 

（2）响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

（3）供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

（4）供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

（5）供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

（6）供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

（7）除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质保期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质保期按投标承诺。。

2、培训：

（1）项目验收合格后一周内中标方需提供运维培训，培训地点由采购人指定。

（2）成交供应商向采购人使用人员免费提供培训，培训内容与方式如下：提供必要的培训资料，并指派专业人员就所供货物的组装、试运行、运行、使用、维护、保养等对使用人员进行现场培训，培训时间不少于1个工作日，培训人数不限，至采购人受训人员全面掌握为止。

（3）完成培训后，成交供应商才能要求采购人支付货款。
3、调试与验收

（1）调试要求：中标单位负责新购真空锅炉的安装和全面调试，确保各系统正常运行、协同工作。调试内容包括但不限于设备启动、运行参数调整、系统联动测试、环保监测数据校准等，直至各项指标达到标准。供应商需提供全套工艺流程图、操作流程图、使用说明书等。
（2）验收标准：结合本项目采购文件、合同约定的技术参数与性能要求，对设备的运行稳定性、安全性、节能性、环保性，烟囱安装质量，环保监测系统准确性、可靠性等方面进行全面验收。提供包括设备调试记录，针对环保排放及热效率提供检测报告等。

（3）涉及费用：所有涉及调试、检测相关费用均由中标方承担。

4、质保服务及售后运维 
（1）质保服务：供应商需提供不少于3年的免费质保期，包括但不限于机组本体检查、安全与控制参数检查、真空度与换热检查、燃烧器清洗、换热系统检查与除垢等（质保期自验收合格之日起计算），质保期内设备出现质量问题，需在1小时内响应，3小时内到场维修，维修费用（含零部件更换）由供应商承担。

（2）售后运维：3年质保期内需每季度提供定期维护保养，检查各项装置是否处于正常状态，确保设备高效、低氮运行。项目验收合格后 1周内，供应商需为学校后勤管理部门（不少于3名管理人员）提供免费运维培训，培训内容包括设备日常操作、参数监控、故障排查、定期保养（如水垢清理、燃烧器维护）及常见故障处理流程等，确保管理人员具备独立运维能力。同时，供应商终身为建设及使用单位提供全方位的技术支持，包括设备使用、故障处理等方面的培训和指导。
5、其他要求
5.1采购机组安装、管道改造所需的各类管材、管件、阀门、保温材料、燃气管道专用材料等，确保所有材料均具有产品质量合格证、检验报告等相关证明文件。

5.2供应商需要组建专业的项目团队，包括项目负责人、技术负责人、施工人员、安全员、质量检查员等。项目负责人需具备丰富的锅炉改造项目管理经验，能够全面协调项目各项工作；技术负责人需熟悉真空热水锅炉的技术特点和安装要求，为项目提供技术支持；施工人员需具备相应的职业资格证书和实践经验，熟练掌握锅炉拆除、安装及管道改造的操作技能；安全员负责项目现场的安全管理工作，确保施工安全；质量检查员负责对项目各环节的施工质量进行检查验收。投标时需提供拟派项目负责人人员名单，并承诺成交后，在合同实施时，派驻现场的项目负责人与响应文件一致，成交商中途不得更换。因重大疾病、意外死亡或不可抗力原因不能履职的除外，若因上述原因，需配备同等条件的人员，且需经采购人同意，并处违约金1万元。如发现成交商擅自更换项目负责人的，采购人有权立即终止合同，不予支付合同款。

5.3拆除旧机组前：

（1）组织技术人员对项目现场进行详细勘察，重点勘察地下二层机房的空间尺寸、设备进口的位置和尺寸、原有机组的安装位置和连接方式、原有管道的走向和规格、燃气管道的现状、烟囱的位置和结构等情况，明确旧机组拆除的具体步骤和吊装方案、新机组吊运和就位的详细流程、管道改造的具体走向和连接方式、燃气管道改造的等安全措施。

（2）对旧机组内的水进行排放，排放过程中需按照环保要求处理废水，避免对环境造成污染。同时，对机组内的残留燃气进行置换处理，采用惰性气体（如氮气）进行吹扫。旧机组内残留燃气施工方可委托专业机构进行测试后方可后续施工，费用由施工方承担。确保机组内燃气浓度符合安全标准，防止发生爆炸事故。
5.4拆除旧机过程中：

（1）拆除现场必须设置明显的安全警示标志，划定危险区域，禁止无关人员进入。施工人员必须佩戴齐全安全防护用品，严格遵守安全操作规程。

（2）进行燃气管道拆除时，必须确保管道内燃气已完全置换干净，严禁在有燃气残留的情况下进行切割、焊接等作业。作业前必须检测室内燃气浓度，确保在安全范围内，保持作业区域的强制通风。动火作业前，需办理动火作业许可证，并配备相应的消防器材，安排专人监护。涉及燃气管道改造施工的，施工人员需具备燃气管道改造专业从业资质，确保室内燃气及施工安全。中标方可聘请具备资质的第三方，该项费用由中标方承担。
（3）吊装作业时，必须由专业的起重指挥人员进行指挥，吊装设备的起重量不得超过其额定负荷。吊具、绳索等必须与机组的重量和形状相匹配，且经过严格检查，确保安全可靠。

（4）拆除完成后，需对拆除现场进行清理，清除所有杂物和垃圾，保持现场整洁。同时，对水泵房内的建筑结构和地面进行检查，如有损坏，及时进行修复。

5.5新机组吊运安装

（1）中标方需充分考虑设备尺寸大小与学校吊装口的适配度，如不匹配涉及到的改吊装口及恢复费用由中标单位承担。
（2）在安装位置处铺设垫木或钢板，调整好水平度，为锅炉就位做好准备。同时，在吊运路径上铺设防护垫，防止损坏地面和周边设施。吊运过程中，密切关注锅炉的姿态，保持机组平稳，避免与设备进口、周边墙壁及其他设备发生碰撞。

（3）机组水平度调整合格后，按照要求安装规范，对机组进行固定。采用地脚螺栓将机组与基础紧密连接，拧紧地脚螺栓时，需均匀用力，避免机组变形。固定完成后，再次检查锅机组的水平度和稳定性，确保符合要求。

（4）机组就位时，施工人员需站在安全位置进行操作，避免机组倾倒造成人员伤害。

（5）安装现场需保持整洁，严禁堆放易燃易爆物品，配备足够的消防器材，定期进行安全检查，及时消除安全隐患。

（6）严格按照新机组的安装说明书和施工方案进行安装，确保安装步骤正确，各部件安装位置准确。

5.6所涉管道改造

（1）中标供应商应通盘考虑所涉管路改造的方案及费用，在报价中综合考虑，不再追加。

（2）按照施工方案的要求，先拆除原有锅炉的进出水管道、循环管道、排污管道等附属管道。在拆除前，需再次确认管道内已无介质残留，并对管道进行详细标识，记录管道的规格、走向、连接方式等信息，为新管道安装提供参考。

（3）拆除过程中，采用专业的切割设备进行切割，切割位置应避开管道的重要接口和阀门，避免损坏可回收利用的部件。切割后的管道碎片需及时清理，分类堆放，做到工完场清。

（4）拆除完成后，对管道接口处进行清理和检查，去除接口处的杂物和锈迹，确保接口处平整、干净，为新管道连接做好准备。

（5）按照施工方案确定的管道走向和安装顺序，将预制好的管道分段安装到位。管道安装过程中，需使用支架对管道进行固定，支架的安装位置和数量需符合设计要求，确保管道稳定可靠。同时，需严格控制管道的坡度和垂直度，避免管道出现积水或气阻现象。

（6）管道焊接连接时，需确保焊缝饱满、无夹渣、气孔等缺陷；法兰连接时，需保证法兰密封面平整、清洁，垫片选择合适，螺栓拧紧均匀，确保连接紧密无泄漏。在燃气管道上安装相应的阀门等设备，阀门需选用燃气专用阀门，具有良好的密封性能和可靠性。

（7）管道安装后需选择合适的保温材料进行保护，确保保护层具有良好的抗腐蚀、抗老化性能。

    6、中标单位在施工过程中的拆装方案要充分考虑燃气安全等问题，安全责任自负，方案报学校同意后方可实施。
7、索赔：

如果乙方对货物不符合本合同规定负有责任，乙方应根据甲方选择，采取同意退货、减价、修理、重作、更换等补救措施，并承担甲方因此而蒙受的全部损失和费用，包括运费、保险费、检验费、仓储、码头费用、换货损失、停产窝工损失、资金占用利息、诉讼费、律师费等等。如果乙方在收到甲方索赔书后十五日之内不予答复也不处理，则视为乙方接受索赔。

8、不可抗力：
如因法定的人力不可抗拒的原因，以至不能履约或迟延交货，依法免责。受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后15天内将有关当局出具的事故证明书挂号邮寄给另一方认可。如果不可抗力事故持续超过120天，任何一方有权用挂号邮寄书面通知，通知终止合同。通知立即生效。

9、违约责任：

甲方如未按期付款，应按逾期付款金额的银行同期一年期LPR利率向乙方支付逾期付款违约金。

乙方如不能如期供货，自逾期之日起至实际交付之日止，应按照合同货物总价的每日万分之五比率向甲方支付逾期交货违约金。乙方交付货物质量、数量不合格按不能如期交货处理，并应赔偿全部损失。

乙方超过合同交货期限5天仍不能交货，或者交付货物不合格的，甲方有权解除合同，并由乙方按合同总价的30％标准赔偿甲方可得利益损失。

10、法律适用：本合同没有约定的事项，适用《中华人民共和国民法典法》以及其他法律法规的规定。

11、通信方式：双方按照本合同约定的住所、电话采用书面或口头方式联络。所有书面文件、通知等邮寄至约定住所即为有效送达。

十一、争议解决方式：协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院解决。
十二、合同附件：招标文件、投标报价文件及产品技术配置清单等均为合同的组成部分。
十三、合同文本：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

十四、其它约定事项：

1、合同价格为货物运到甲方指定地点所需的全部费用。

2、由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响供货的只调整供货时间，不调整合同价款。如果后期发生工程变更调整，合同中有同类材料的参照合同单价执行，若合同中没有同类材料的参照合同单价同等价格水平测算，由甲方审核确认，按甲方确认单价结算。

3、乙方在生产供货前必须到现场核实相关数据和情况，因生产或供货差错造成的一切损失由乙方承担。

4、本次招标文件及附件、投标文件及附件、澄清文件及中标人的承诺、报价单等均是合同内容的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

（本页为签署页）

采购单位（或甲方）：             成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人： 
联系电话：                       联系电话：

联系地址：                       联系地址：

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第七章 质疑提出和处理
一、质疑的提出
1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。
2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。
2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2、质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。
6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推。
7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。
第八章 响应文件组成及格式
响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件、电子响应文件四部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。 
一、资格审查文件（壹正贰副制作、密封）：
1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；
2、供应商须具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力的供应商。提供营业执照复印件加盖公章。
3、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件）；

4、供应商认为其他需提供的材料。
注：以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。
特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及到的复印件、扫描件请务必复印、打印清楚，因资料不清楚所引起的后果由供应商自行承担。
二、技术文件（壹正贰副制作、密封）
供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制响应文件。以下投标文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；
1、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；
2、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。
特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。
三、报价响应文件（壹正贰副制作、密封；且不得出现在资格审查及商务技术文件中）
1、竞争性磋商响应函（格式见附件）【加盖单位公章】
2、磋商响应报价表（格式见附件）【加盖单位公章】

3、磋商响应报价明细表（格式自拟）【加盖单位公章】
四、电子投标文件
电子投标文件光盘或u盘一份，电子投标文件的内容为“资格审查文件、技术响应文件、报价响应文件”的打印盖章（或电子签章）后的投标文件的扫描件（资格审查文件、技术响应文件、报价响应文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件）。电子投标文件单独密封。

投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件必须保持完全一致。
附件：
1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
我单位参加                 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
2、法定代表人身份证明
（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）
                           :
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
 
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。
3、授权委托书
（如被授权人参加磋商，须出示此证明）
:
兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。  
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人情况：
姓名： 性别：年龄：职务：
身份证号码：
手机：传真：
单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件
（粘贴此处）
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至现场备查。
4、《技术条款响应正负偏离表》
1、供应商必须满足响应文件中针对产品设备提出的全部技术规格与要求，逐一逐条响应填写《技术条款响应正负偏离表》；
2、供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条填写响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。
《技术条款响应正负偏离表》
	序号
	项目名称
	品牌型号
	公开招标文件设备参数要求
	所投设备
技术响应参数
	偏离/响应
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：①公开招标响应供应商应对照公开招标文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②公开招标响应供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如公开招标响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③该表不作为公开招标响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。④公开招标响应供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。⑤所投品牌型号，必须确定、唯一。
投标人：                    （加盖公章）
法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）
年      月     日
5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）
：
依据贵单位组织的   （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）  （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。
2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。
竞争性磋商响应单位：（加盖公章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年      月     日
6、磋商响应报价表
项目名称：

	序号
	报价轮次
	磋商报价（元）
	备注

	1
	首次报价
	大写（人民币）：
小写（￥）：
	

	2
	第二次报价（磋商现场填写）
	大写（人民币）：
小写（￥）：
	


供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字）：
日期：
注：
本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于如拆除、人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、加班费、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应磋商项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。

投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价（首次）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。
7、报价明细表
项目名称：

供应商：（盖章）
法定代表人或被授权人（签字）：
日期：
注：1、最终磋商总价报价将在磋商现场填写，响应文件首次提交时只需填写本明细表和首次磋商总价报价。
2、本表格可根据需求自行调整。磋商响应供应商须自行分析项目组成后，详细报出磋商响应报价总表内总报价的组成部分的报价，且本表各分项报价合计应当与磋商响应报价总表内的首次磋商总价相等。
3、如果不提供报价明细表将视为未实质性响应磋商文件要求。
