南通市体育运动学校校园直饮水设备租赁项目

询价公告

一、项目概况

南通市体育运动学校以询价采购的方式确定南通市体育运动学校校园直饮水设备租赁项目的成交商。

二、项目需求

南通市体育运动学校校园直饮水设备租赁项目。详细内容详见附件《项目需求》。

三、项目预算

预算金额为4万/年。

四、服务期限

（一）合同签订之日起 10 个日历日内交齐全部设备、安装调试完毕并交付使用，保证一次性通过验收。

设备租赁时间：2025.3.1-2026.10.31。租赁合同签订期分两期：①（2025.3.1-2025.12.31）②（2026.1.1-2026.10.31）。采购人对成交商的第一期租赁服务考核满意，可按成交价对第二期的租赁服务进行续签，若不满意也可以单方解除合同并组织重新采购。

（二）如乙方不能按期完成供货安装，每迟延一天需支付甲方2000元/天的违约金。

五、评标方法（价格单因素）

本项目采用最低评标价法评审，即满足采购项目要求且投标报价最低的为成交供应商。超过预算的为无效报价。

六、履约保证金

无

七、投标供应商资格要求

（一）投标供应商具有有效的营业执照及税务登记证；或者是三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求供货及提供专业服务。

（二）须提供符合《政府采购法》第二十二条规定的声明函（加盖单位公章）。

（三）本项目不接受联合体投标，成交供应商不得分包或转包。

（四）参加询价的供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加询价活动。

（五）请供应商对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与询价的，所产生的一切后果由供应商承担。

八、付款方式

按合同期支付租赁费（成交价格均摊到每月的费用*合同期月数），每次付款前，成交供应商须按采购人要求提供正式发票。

九、编制报价函要求

（一）报价函须经法定代表人或其授权代表签字、盖章。

（二）本项目报价（以人民币计价）包含货物的成本、人工、专业工具、配件、安装、调试、利润、税金、政策性调整风险费等的所有费用及相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即响应询价文件采购要求的所有费用。

（三）一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

十、争议解决方式

协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院解决。

十一、投标供应商需提交的报价文件、样品要求送达地址

（一）报价文件材料（密封加盖公章）

1.需提供营业证照复印件加盖公章；

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的声明函（格式见附件）。

3.询价响应报价函加盖单位公章。

（二）样品

需按项目需求提供样品直饮水设备：双龙头直饮机1台，技术参数需符合项目需求内容。

（三）送达地址：南通市体育运动学校图文信息大楼5楼大厅（南通市崇川区港盛路499号）。

（四）报价文件及样品接收截止时间：2025年02月18日14时00分。

（五）联系人：陈卫 联系电话：0513-85606673/18962951081。

备注：邮寄外包装上，请标注投标项目名称。

南通市体育运动学校

2025年02月13日

附件1：

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市体育运动学校：

我单位参加________________ （项目名称），询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）

年     月     日

附件2：

项目需求

一、项目采购清单

| 位置 | 需求直饮水设备数量单位（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 双龙头直饮机 |  |
| 办公楼（图文楼） | 5 | 热胆容量不小于5L 热水制水量不小于20L/H |
| 射箭场地 | 2 |  |
| 海门训练中心 | 2 |  |
| 教学楼 | 4 | 热胆容量不小于30L 热水制水量45L/H |
| 宿 舍 | 4 |  |
| 合计 | 17 |  |

二、采购要求

（一）服务要求：

1.免费送货至业主指定地点，免费改造设备所需电路、水管，免费安装设备及调试，最终交付全新、合格的使用产品。

2.每学期开学前进行抽检,提供第三方出具的水质检测报告（每年不少于四个点位的检测，具体检测点位由学校按实际情况确定），中标供应商还需每月进行巡检。

3.滤芯更换周期：合同期间滤芯更换免费，每年更换一次整套滤芯（其中PP棉和活性炭6个月更换一次）。

注：每次需定时检查更换，更换需向采购人提供并公布更换记录。

（二）交付时间：合同签订之日起 10 个日历日内交齐全部设备、安装调试完毕并交付使用，保证一次性通过验收。

（三）交付地点：采购人指定地点。

（四）设备租赁时间：2025.3.1-2026.10.31。租赁合同签订期分两期：①（2025.3.1-2025.12.31）②（2026.1.1-2026.10.31）。采购人对成交商的第一期租赁服务考核满意，可按成交价对第二期的租赁服务进行续签，若不满意也可以单方解除合同并组织重新采购。

（五）交付方式及说明：供应商完成交货，安装调试并验收合格后，凭《验收书》年终结算。

三、设备主要技术参数要求

| 序 号 | 货物 名称 | 产品参数要求 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双龙头直饮机（热胆容量不小于5L） | 1.出水方式：双龙头； 2.热胆容量：≥5升； 3.电源：220V/50HZ； 4.出水方式：一开水一温开水； 5.过滤：不低于四级过滤（PP棉+活性炭+RO反渗透膜+后置活性炭），（以涉水卫生批件内容为准，提供投标产品型号整机和滤芯《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）； 6.净水流量≥15L/H； 7.整机要求：304不锈钢材质、LED数码显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能，提供产品整机安全产品卫生许可批件、CCC认证或CQC认证、整机检测报告（国内权威质量技术监督部门出具、带有CMA认证标识的） 8.设备具有完善的智能物联功能，可以实现终端后台实时查看产品运行状态，了解饮水状况，随时监控机器水质、水量、滤芯寿命等运行数据。（须提供投标产品官方彩页或制造商官方使用说明书）； 9.产品安全技术配置：设有防干烧保护；设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑防止磕碰；滤芯到期屏幕自动提醒换芯，水质更安全；设有UV杀菌装置，防止水质二次污染(须提供投标产品官方彩页或制造商官方使用说明书）。 | 9 | 台 |
| 2 | 双龙头直饮机（热胆容量不小于30L） | 1.出水方式：双龙头； 2.热胆容量：≥30L; 3.电源：220V/50HZ； 4.出水方式：一开水一温开水； 5.加热模式：步进式进水加热； 6.过滤：不低于四级过滤（PP棉+活性炭+RO反渗透膜+后置活性炭），（以涉水卫生批件内容为准，提供投标产品型号整机和滤芯《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》复印件）； 7.净水流量≥60L/H； 8.整机要求：304不锈钢材质、LED数码显示屏，显示包含：滤芯提醒、温度、时间、故障代码等功能，提供产品整机安全产品卫生许可批件、CCC认证或CQC认证、整机检测报告（国内权威质量技术监督部门出具、带有CMA认证标识的） 9.设备具有完善的智能物联功能，可以实现终端后台实时查看产品运行状态，了解饮水状况，随时监控机器水质、水量、滤芯寿命等运行数据。（须提供投标产品官方彩页或制造商官方使用说明书）； 10.产品安全技术配置：设有防干烧保护；设备外表平整光滑，其易触及零部件棱边和尖角圆滑防止磕碰；滤芯到期屏幕自动提醒换芯，水质更安全；设有UV杀菌装置，防止水质二次污染(须提供投标产品官方彩页或制造商官方使用说明书）。 | 8 | 台 |
| 备注：所投产品质量标准：必须符合国家或行业标准。 |  |  |  |  |

四、售后服务

合同期内，成交单位须在接到采购人报修需求后，在4小时内免费安排售后工程师到达用户现场实施维修，24小时内解决问题。

五、付款方式

按合同期支付租赁费（成交价格均摊到每月的费用*合同期月数），每次付款前，成交供应商须按采购人要求提供正式发票。

附件3：

项目清单报价函

项目名称: 南通市体育运动学校校园直饮水设备租赁项目 元

| 位置 | 需求直饮水设备数量单位（台） | 综合单价（元/台） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 双龙头直饮机 |  |  |  |
| 办公楼（图文楼） | 5 |  |  | 热胆容量不小于5L 热水制水量不小于20L/H |
| 射箭场地 | 2 |  |  |  |
| 海门训练中心 | 2 |  |  |  |
| 教学楼 | 4 |  |  | 热胆容量不小于30L 热水制水量45L/H |
| 宿 舍 | 4 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 合计（金额） | （大写） （小写） |  |  |  |

法定代表人（签字）：

投标供应商名称（加盖公章）：

项目联系人：

联系电话：

日期：        年     月    日

注：以上报价（以人民币计价）包含设计制作、人工成本、专业材料、工具、安装、辅材、利润、税金、政策性调整风险费等的所有费用及相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即响应询价文件采购要求的所有。

附件4：

南通市体育运动学校采购合同

（适用货物类租赁采购）

合同编号：

甲(需)方：

乙(供)方：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）南通市体育运动学校校园直饮水设备租赁项目的采购结果、采购文件及报价文件，经双方协商一致，签订本合同。

- 一、合同标的乙方根据甲方需求提供下列服务

| 位置 | 需求直饮水设备数量单位（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 双龙头直饮机 |  |
| 办公楼（图文楼） | 5 | 热胆容量不小于5L 热水制水量不小于20L/H |
| 射箭场地 | 2 |  |
| 海门训练中心 | 2 |  |
| 教学楼 | 4 | 热胆容量不小于30L 热水制水量45L/H |
| 宿 舍 | 4 |  |
| 合计 | 17 |  |

在直饮水租赁服务期间内对所租赁的设备进行每月安全巡检、定期免费滤芯更换以及日常维修、维护保养等。

二、合同总价款为人民币（大写），（小写）。分项价款在“投标报价表”中有明确规定（详见附件）。

（一）本合同总价款包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于设备租赁费、设备安装费、耗材费、差旅费、人员费、交通费、食宿费、税金及等所有费用的总和，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及包含响应磋商文件采购要求的所有费用。

（二）本合同执行期间合同总价款不变。

三、履行合同期限、地点

（一）履行合同期限：合同签订之日起 10 个日历日内交齐全部设备、安装调试完毕并交付使用，保证一次性通过验收。

（二）设备租赁时间：2025.3.1-2026.10.31。租赁合同签订期分两期：①（2025.3.1-2025.12.31）②（2026.1.1-2026.10.31）。采购人对成交商的第一期租赁服务考核满意，可按成交价对第二期的租赁服务进行续签，若不满意也可以单方解除合同并组织重新采购。

（三）履行合同地点：甲方指定地点。

四、权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

五、供货要求

（一）供应商应保证租赁的货物是全新、未使用过的原装合格正品。产品符合国家相应质量要求，所有产品必须具备合格证书，并随货同行，并完全符合采购文件及规定的质量、规格和性能的要求。

（二）免费送货至业主指定地点，免费改造设备所需电路、水管，免费安装设备及调试，最终交付合格的使用产品，所需所有辅材费用都由成交商免费提供。

（三）在租赁服务期内，供应商必须对本项目所涉及产品质量原因造成的任何损伤和损坏进行免费修理或更换，费用由成交单位负责。

（四）成交供应商应严格按照规范及采购文件等相关要求组织施工，施工中必须每日清理施工场地，垃圾必须清理离场。竣工时对施工场所全面打扫，做到地面等均无污染。

（五）成交供应商在项目施工安装调试中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工单位的规定，督促现场施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保施工安装的人身安全，电焊、电工等相关专业技术岗位必须持证上岗。本项目一切安全责任由成交供应商自负。

（六）供应商到现场进行实地勘察，了解详细概况，成交供应商进场后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求，勘察费用自理。如未到现场勘察，责任自负。

（七）如遇国家政策性调整，由成交供应商与采购人协商解决。

六、服务要求

（一）乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

（二）租赁期内因产品本身缺陷造成的各种故障应由乙方提供免费更换或维修。在租赁期内，乙方应负责对其提供的设备进行现场维修、损坏件更换、定期维保，不收取额外费用。

（三）合同期内，成交人须在接到采购人报修需求后，在4小时内免费安排售后工程师到达用户现场实施维修，24小时内解决问题。

（四）每学期开学前进行抽检,提供第三方出具的水质检测报告（每年不少于四个点位的检测，具体检测点位由学校按实际情况确定），中标供应商还需每月进行巡检。

（五）滤芯更换周期：合同期间滤芯更换免费，每年更换一次整套滤芯（其中PP棉和活性炭6个月更换一次）。

注：每次需定时检查更换，更换需向采购人提供并公布更换记录。

七、验收

供应商完成交货，安装调试并验收合格后，凭《验收书》年终结算。

八、合同款支付

（一）本合同项下所有款项均以人民币支付。

（二）本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

（三）按合同期支付租赁费（成交价格均摊到每月的费用*合同期月数），每次付款前，成交供应商须按采购人要求提供正式发票。

九、违约责任

（一）乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，按一年期LPR支付逾期付款利息，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

（二）乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

（三）乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

（四）乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方造成严重服务质量问题的，甲方有权解除合同，有权不予续签下两个年度的合同并重新组织采购。

（五）其他违约责任约定。

十、合同的变更和终止

（一）除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

（二）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

十一、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

十二、争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十三、合同生效及其他

（一）成交通知书、投标文件、招标文件及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力，解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

（二）在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

（三）本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

（四）本合同执行期间如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

（五）本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释，条款中如与国家规定、条例有抵触的，则该条款无效并按国家规定和条例执行，合同的其它条款继续有效。

（六）送达：双方一致确认本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序，法院或仲裁庭可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。（以下无正文）

（本页为2025年学校采购项目合同书签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

地址：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

付款人：

电话：

日期: 2025年00月00日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

地址：

纳税人识别号：

开户银行：

银行账号：

收款人：

电话：

日期: 2025年00月00日

采购人保留对合同修改和完善的权利。