南通市体育运动学校空气压缩恢复装置等

理疗仪器采购项目

竞争性磋商文件

（资格后审）

采购单位：南通市体育运动学校

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

二〇二五年三月

目录

第一章   竞争性磋商公告

第二章   竞争性磋商须知

第三章   项目需求

第四章   评审方法和程序

第五章   合同授予

第六章   合同主要条款

第七章   质疑提出和处理

第八章   响应文件组成及格式

# 第一章 竞争性磋商公告

- 项目概况

- 南通市体育运动学校空气压缩恢复装置等理疗仪器采购项目的潜在供应商应在南通市体育局官网获取采购文件，并于2025年3月 21日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目名称：南通市体育运动学校空气压缩恢复装置等理疗仪器采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：15万元

最高限价：15万元，响应报价超过限价的为无效响应报价。

采购需求：南通市体育运动学校拟采购空气压缩恢复装置9台、微波治疗仪2台、低频脉冲电针治疗仪2台。具体内容详见文件第三章项目需求。

合同履行期限：合同签订后20日历日内完成供货、安装调试，并经验收合格。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供声明函：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求

1、供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力的供应商。

2、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件）；

3、供应商须具有第三类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证，提供证书复印件加盖供应商公章。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

具体资格要求详见第八章中的“资格审查文件”。

三、获取磋商文件

时间：自本公告发出之日起至2025年3月21 日14时30分。

地点：南通市体育局官网

方式：自行下载

售价：300元/份，随响应文件递交。

有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南通市体育局官网”发布的信息或更正公告。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、提交响应文件截止时间：2025年3月21日14时30分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受响应文件纸质文档。

2、响应文件递交地点：南通市体育运动学校图文信息中心502会议室（南通市崇川区港盛路499号），如有变动，另行通知。

五、开启

1、时间：2025年3月21日14时30分（北京时间）。

2、地址：南通市体育运动学校图文信息中心502会议室（南通市崇川区港盛路499号）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、响应保证金：免收；本项目采购文件中涉及响应保证金的事项，均按免收响应保证金执行。

2、对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目采购文件其它部分的询问请向采购人或采购代理提出。

3、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购单位：南通市体育运动学校

采购单位联系人：陈老师

联系电话：0513-85606673

代理机构：宏信天德工程顾问有限公司

地址：南通市崇川区江海大道488号金贸国际2501

联系人：缪工

联系电话：13862943128

第二章 竞争性磋商须知

一、说明

1、本竞争性磋商文件仅适用于宏信天德工程顾问有限公司组织的竞争性磋商采购活动。

2、竞争性磋商活动及因本次磋商产生的合同受中国法律制约和保护。

3、竞争性磋商文件的解释权属于宏信天德工程顾问有限公司。

4、供应商下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容。如内容中有页码短缺、资格要求以及任何设置有不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的，应在磋商文件发布后的5日内，以书面形式向本单位提出询问或疑问，未在规定的时间内提出询问或疑问的，视同理解并接受本磋商文件的所有内容，因此引起的损失由供应商自负，而且供应商不得在磋商结束后针对磋商文件的所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

5、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与项目的磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

1、本单位有权对发出的磋商文件进行必要的澄清、修改或补充。

2、磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面明确的形式发布，并以本公告发布网站发布的信息为准。

3、本单位对磋商文件的澄清、修改将构成磋商文件的一部分，对响应磋商的供应商具有约束力。

4、澄清或者修改的内容可能影响到响应文件编制的，本单位将在提交响应文件接收截止之日5日前，发布澄清或者修改公告，不足5日的，当顺延提交响应文件接收截止时间。

5、除非本单位以书面的形式对磋商文件作出澄清、修改及补充，供应商对涉及磋商文件的任何推论、理解和结论所造成的结果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对磋商文件内容有修改，本单位将按照本须知有关规定，以补充通知（公告）的方式发出。

三、响应文件的编写及装订

供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

四、响应文件的份数和签署

- 1、响应文件由：①资格审查文件、②技术响应文件商务报价响应文件共3部分组成（以下由文件序号代称）。

- 2、响应文件均为一式叁份，其中“正本”壹份和“副本”贰份。

- 3、在每份响应文件上要明确标注项目名称、对应的响应文件名称、供应商的全称、日期、“正本”、“副本”字样。“正本”和“副本”若有差异，概以“正本”为准。

- 4、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

- 5、响应文件中的所有“正本”，其正文内容须按磋商文件要求由供应商法定代表人或被授权人签字（或盖章）并加盖单位公章。“副本”可复印，但须加盖单位公章。

- 五、响应文件的密封及标记

- 1、供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

- 2、密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

- 3、在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

- 【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

- 六、磋商报价

- 1、本项目不接受任何有选择的报价。

- 2、磋商报价均以人民币为报价的币种。

- 3、磋商报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第59条的规定。

- 4、供应商应按本竞争性磋商文件内项目需求的全部采购内容计算总价。

5、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包含但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、加班费、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应磋商项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。

- 6、供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

- 7、竞争性磋商的最终报价为成交价。同时，供应商的最终成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

七、响应文件及磋商费用

- 1、磋商文件每套售价300元，在递交磋商响应文件的同时提交给招标代理机构。

2、本项目招标代理服务费，由成交供应商支付。

3、磋商程序顺利进行后，除供应商的原件可退回外，其余所有的响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

4、无论磋商过程和结果如何，参加项目磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

八、采购项目涉及到的现场勘察

1、采购文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

2、采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3、经采购人允许，供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。

4、供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其响应的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

九、履约保证金

无。

十、货物和服务的追加、减少和添购。

采购合同履行中，采购人需追加与采购合同相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 十一、未尽事宜

- 无

第三章 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后成交商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交商承担。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术商务条款响应正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、需求总则

1、关于招标项目涉及产品：

（1）产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、项目需求产品的技术参数响应：

为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可以自行调整，但必须保证“正偏离”。公开招标响应供应商可对提供的竞标产品涉及的技术参数进行对比参照，并具体提供以下材料：

（1）指标排它性的证明材料；

（2）产品调整对比表；

（3）调整后产品的详细技术参数；

（4）提供新参数的由制造商出具的证明文件：①由制造商提供相关机构出具的检测报告；②制造商的技术白皮书；③制造商的生产许可证（如有）。

备注：提供前款①②③项原件的复印件且必须加盖制造商红章。

3、项目需求产品的建议品牌响应：

本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。投标人的自我阐述及宣传彩页等不作采信依据。投标人所投品牌为非建议品牌的，须提供以下资料（缺一不可）：①由权威检测机构出具的满足技术指标要求的产品检测报告；②技术白皮书；③生产厂家安全生产许可证（如有）；且①②③项的复印件必须加盖制造商红章。

二、项目名称

南通市体育运动学校空气压缩恢复装置等理疗仪器采购项目。

三、采购项目清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 建议参考品牌型号 | 功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩恢复装置 | 1、普门 Airpro-300 2、倍益康 ACM-PLUS-A1 3、瑞禾 RH-YL-C | 1.本设备采用梯度气压技术，符合人体循环规律，可用于运动前后的热身放松。 2.有5个气舱及7档强度，最大压强110mmHg。 3.触摸式LCD屏幕，操作简易便捷。 4.通过更改运行时长、休息间隔、气舱数量及压强档位自定义护理流程，带来个性化 使用体验。 5.软管连接头可快速对接、释放，确保使用安全性。 6.配件采用高品质、易清洁材料制造而成，经久耐用。 7.配件均备有拉链或搭扣，方便穿戴。 8.设备适用电压范围110~240V,并配备一体化内置锂电池，提供超2小时长续航。 9.便携式设计，满足外出比赛等需求。 10.控制器重量： 1.54kg 11.最大压强 ：110 mmhg 12. 续航： 超2小时 13. 充电时长 ：6小时 14. 套筒尺寸 ：均码(适合身高1.6-1.9m) 15. 控制器尺寸：10.2×11.43×20.32cm | 9台 |  |
| 2 | 微波治疗仪 | 1、诺万N-6200D 2、奥瑞WB-3200B 3、圣普SPW-1 | 1.微波频率：2450±30MHz 2.▲输出功率：治疗0~100W可调；理疗0~40W可调 3.辐射器电压驻波比：≤2.5 4.微波辐射泄漏：≤1mW/cm2 5.定时范围： 1-30分钟（理疗）、1-99秒（治疗） 6.输入功率：≤400VA 7.工作方式：脉冲波、连续波 8.专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。 9.微电脑智能输出控制，输出功率稳定。 10.▲提供脉冲波、连续波 两种理疗模式，具有针灸、热敷效果。脉冲波的周期、占空比可调节。可根据病人情况设定不同的方案，增加了理疗的灵活性。（如选择脉冲波方式短时高功率输出，也不会导致烫伤）。 11.高品质同轴电缆，承载功率大，衰减小。 12.▲辐射器配置 φ100圆形辐射器 1只 φ80圆形辐射器 1只 φ15柱形辐射器 1只 热凝器 9只 13.豪华推车，配有静音轮，移动简单，方便治疗。 14.脚踏开关符合YY 1057-2016的要求。 15.热凝治疗符合YY 0838-2011的要求。 16.安全要求符合GB 9706.1-2007、GB 9706.6-2007、GB 9706.15-2008的要求。 17.▲脚踏开关进液防护级别IPX8，操作使用更安全。 18.适用范围：康复科、疼痛科、骨科、中医科、普外科等科室疾病组织治疗和理疗。 | 2台 |  |
| 3 | 低频脉冲电针治疗仪 | 1、南京小松 XS-998B06 2、达佳 6805-D 3、华佗 SDZ-II | 01.使用电源：AC220V±22V、50Hz±1Hz; 02. 输入功率：<50VA; 03.脉冲宽度：0.008ms～0.6ms; 04.电针工作频率：2Hz 、10Hz 、50Hz 、100Hz、循环频率； 05.电针脉冲幅度：≤150V (负载250Ω/500Ω)； 06.定时时间：15、30、45分钟； 07.输出波形：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化； 08.有模式1和模式2两种治疗模式可适用于不同应用情况； 09.电针输出通道数：6通道输出，每通道可单独控制； 10.显示方式：LED指示灯； 11.样式：便携台式。 | 2台 |  |

- 四、项目建设需求产品的质量要求

- 1、供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合采购文件规定的质量、规格和参数的要求。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，采购人有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。

- 2、响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

- 3、供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 4、供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

- 5、供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

- 6、供应商必须保证所提供的产品符合国家相应质量要求。

- 7、除特别约定外，合同条款内项目（标的物）的质保期均自项目（标的物）通过最终验收之日起计算，质保期按投标承诺。

- 五、项目建设实施

- 1、项目履约期限：

- 合同签订后20日历日内完成设备供货、安装调试，并经验收合格。

- 2、产品设备交付

（1）交货地点：采购人指定地点。

（2）货物装卸、运输涉及到的保险，其费用包含在合同总价中。

（3）合同项目涉及到的需求产品交货时，外包装应完整无破损。

3、培训：

（1）安装调试合格后，由采购人与成交供应商共同商定培训时间，培训地点由采购人指定。

（2）成交供应商向采购人使用人员免费提供培训，培训内容与方式如下：提供必要的培训资料，并指派专业人员就所供货物的组装、试运行、运行、使用、维护、保养等对使用人员进行现场培训，培训时间不少于1个工作日，培训人数不限，至采购人受训人员全面掌握为止。

（3）完成培训后，成交供应商才能要求采购人支付货款。

- 六、验收

注：响应供应商应就项目的整体标准，提供明确的验收方案。

- 1、供应商须提供货物的验收方案，该方案须符合国家相关行业标准和验收标准。

- 2、货物到达采购人指定现场前，应提前3天通知采购人做好准备，由采购人会同有关单位和人员根据成交供应商提供的货物装备清单，进行现场验收；

- 3、成交供应商在完成项目后，若经采购人验收不合格，成交供应商承担所有责任。

- 七、项目建设整体和产品设备的质保

1、产品质保期：国家有强制性规定的，不低于强制规定标准，无强制规定的不低于1年（自验收合格之日起算），质保期内成交供应商应按不低于国家法律、法规规定的、货物保修证书及其他资料载明的内容提供质保服务，质保期内的所有服务及产生的费用均由成交供应商承担。

2、质保期验收合格之日起开始计算，质保期内免费提供更换的费用。

- 八、售后服务要求

注：响应供应商应就本项目提供详细的售后服务方案。

- 成交供应商提供的所有货物，包括但不限于合同或成交供应商提供的所有设备及其零部件、配件、随机工具。遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在12小时内到达现场进行处理，36小时内指派专业人员完成修复，确保货物正常运行。

- 九、技术响应要求

1、供应商应明确竞标产品的制造商、产品品牌、型号、规格，并提供详细的技术参数及性能说明。

2、供应商需按照上述项目需求货物清单一览表中所有产品清单数量严谨报价，不得缺项、漏项，凡缺项、漏项的视作赠送。

十、其他

1、成交供应商如非生产厂家，需在双方签订采购合同前提供投标品牌生产厂家针对产品的授权书原件，如未能按要求提供，则采购人有权取消成交供应商资格，并追究相关责任。

2、响应报价请注意填报资料完整性，包括但不限于单价、总价、合计价格等，因填报内容不完整导致报价作废，责任由供应商自负。供应商请认真核对采购品种，包括但不限于款式、型号、供货数量、供货时间等。如有疑问，可在报价前咨询采购人，投标报价后不得以任何理由推迟交货或变更采购型号等。

十一、付款方式

注：付款方式不接受负偏离及任何意图改变付款方式的意图表达，否则作无效标处理。

1、合同签订生效后，合同项下甲方自收到发票后支付合同总价款的30%作为项目实施的预付款；

2、所有产品送达指定地点，通过验收合格并完成培训后付至合同价款的 100%；

第四章 评审方法和程序

- 一、代理机构组织磋商

1、本次竞争性磋商小组由3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于总人数的2/3。

2、磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，对个人的评审意见承担法律责任；

（3）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向相关部门报告。

（4）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向相关部门举报。

（5）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合相关部门的投诉处理和监督检查工作。

3、评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

4、供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加磋商开标会。

- 二、磋商的原则及方法

1、磋商小组遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商评审。

2、磋商小组将按照竞争性磋商文件的规定，独立对每个进入打分程序的有效投标供应商的响应文件的技术部分以打分的形式进行评审和评价。技术分取算术平均值（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、磋商小组根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件要求的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

5、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购单位代表确认。

6、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

7、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

9、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

10、除非在磋商中磋商小组对采购单位需求内容作了调整增加，或对采购内容作了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

11、对于在磋商顺利开始后至最终报价前，根据磋商情况退出磋商的供应商，须以书面形式说明退出磋商的原因，经磋商小组同意可以退出磋商。

12、在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

13、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加磋商，一经发现，将视同围标处理。

14、在磋商评审过程中，磋商小组发现供应商的报价明显低于其他供应商的报价，使得其报价可能低于其个别成本的，磋商小组有权要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价磋商竞标。对被认定为低于成本报价磋商竞标的报价做无效报价，按无效标处理。

15、若采购过程中符合要求的供应商只有两家，则由磋商小组集体讨论决定是否继续进行竞争性磋商采购活动；若采购过程中符合要求的供应商只有一家，则终止本次竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

- 三、磋商评定结果的方法

1、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

2、评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3、本次项目磋商的技术和商务报价评审总分值为100分。两部分评审因素比重如下：

技术分值占总分值的比重为60%（权重）（四舍五入保留两位小数）；

商务报价分值占总分值的比重为40%（权重）（四舍五入保留两位小数）。

4、技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5、商务报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6、综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

- 7、确定成交候选人的特殊情况处理：

- （1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先中标。

- （2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（投标供应商的抽签顺序分别为各投标供应商递交响应文件签到顺序号）。

8、磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

9、对落标的供应商不做落标原因的解释。

- 四、综合评分评审标准

（一）技术分：60分

| 序号 | 评审内容 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 响应情况 |  | 40 | 根据供应商所投产品的技术指标情况由评审小组成员进行评分。完全满足产品的所有功能及技术指标要求的得40分； ▲项负偏离一项扣4分，普通项负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：打“▲”的指标须提供有效的证明材料（设备彩页、技术白皮书或检测报告等），否则磋商小组有权做负偏离处理。 |
| 2.1 | 产品综合实力 | 综合性能 | 3 | 磋商小组根据供应商所投产品的品牌实力、设备选型、整机配置、先进性、可靠性、稳定性进行综合评价，满足采购需求且综合实力强的得3分，一般或不符合采购需求的，逐项核对扣分，每少一项扣1分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。 须提供有效的证明材料（设备彩页、技术白皮书或检测报告等） |
| 2.2 |  | 项目业绩 | 2 | 供应商提供自2022年1月1日起（以合同签订的时间为准）同型号产品的业绩情况，每提供1个得1分，最多得2分。（需提供采购合同和发票等证明资料，证明资料须清晰可见采购单位、产品清单、签订日期等相应内容，否则不得分）。 |
| 3.1 | 售后服务 | 售后服务方案 | 2 | 供应商需提供相应的售后服务方案，方案应满足采购人需求，包括技术支持、定期服务、设备维护等，服务方案需内容完整合理、切实可行、针对性强。完全响应且符合采购人实际需求的得3分，缺项、漏项，未与本项目实际情况相结合、提供无关联、不具有可行性的内容，或不符合采购需求的，逐项核对扣分，每少一项扣1分，扣完为止。未提供服务方案的不得分。 |
| 3.2 |  | 售后服务人员情况 | 3 | 供应商有固定的售后服务团队，团队分工清晰、满足项目实施要求，人员配置（数量、专业能力、从业经验）合理的得3分；团队分工不全面、人员配置（数量、专业能力、从业经验）一般的得2分；团队分工不全面、人员配置（数量、专业能力、从业经验）较差的得1分；不提供或不按要求提供不得分。 须提供人员清单、专业能力及从业经验的证明材料、供应商为其缴纳的近3个月内任意一个月的社保证明。 |
| 3.3 |  | 应急能力 | 2 | 根据供应商提供的应急解决方案进行评审，应急解决方案具体全面，措施到位，可实施性强的得2分；应急解决方案不够具体全面，可实施性一般的得1分；应急解决方案过于简单，措施不到位不得分。 |
| 3.4 |  | 培训计划 | 2 | 可到产品使用地点进行使用培训（包括器材操作、保管维护、日常故障现象处理等方面的现场培训与专业指导），合理全面可行得2分，计划一般的得1分；培训计划过于简单，措施不到位不得分。（提供书面承诺） |
| 3.5 |  | 售后服务响应时间 | 2 | 承诺售后服务响应时间在4个小时以内的得2分，12个小时以内的得1分，响应时间超过12个小时得0分。 |
| 3.6 |  | 交货时间 | 1 | 承诺合同签订后20日历日交货的不得分，提前2天的得1分，满分1分。 |
| 3.7 |  | 免费质保期 | 3 | 免费质保一年的不得分，每延长一年加1分，满分3分。 |

- 注：供应商提供以上所需相关证明材料的复印件，并加盖公章。成交供应商，应做好提交以上证书相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

（二）商务报价分：（40分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

上述需由供应商提供佐证材料，因供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。

五、出现下列情形之一的，作无效标处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；

2、响应文件的资料有虚报或者谎报的；

3、响应文件中资格审查文件及技术响应文件出现磋商报价的内容；

4、不具备磋商文件规定的资格要求的；

5、响应文件有重大漏项或重大不合理的；

6、项目技术、方案不满足项目需求中的要求，有重大偏离或保留的；

7、磋商响应报价超出项目预算的；

8、被认定为低于成本报价磋商竞标的；

9、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性响应要求的；

10、磋商小组依据法律法规可以认定为无效投标的其他情况；

六、出现下列情形之一的，作废标处理

1、供应商的报价均超出了采购预算，采购单位不能支付的；

2、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式所适用情形的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、磋商小组依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

七、成交通知

成交结果在南通市体育局官网公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五章 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式四份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格、且收到成交供应商合格发票的，由采购单位按相关财务规定办理支付手续。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按采购合同约定支付的货款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第三章。

八、以上项目款的支付不计息。

第六章 合同主要条款

采购单位（下称甲方）：

成交供应商（下称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及                  项目采购结果、采购文件及响应文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、合同总价

本项目合同总金额为人民币              （人民币大写_______________），具体技术参数见附表及响应报价文件。

1、合同货物单价为综合单价，该综合单价为完成该项目所需的全部费用，主要包括（但不限于）下列费用：货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；货物包装、运输、保险、装卸、搬运费、技术措施费、机械进出场费、保管费；货物的安装调试费、主材及标准附件、备品备件、辅材、专用工具、技术资料、损耗、人工费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金；原材料的涨价及政策性调整等风险费；相关伴随服务以及质保期、售后服务等一切费用；即本项目采购的货物交付使用前的所有费用以及免费质保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有费用。

2、综合单价不予调整，数量按实结算。

3、交货日期未注明的，按甲方书面或电话通知送货。没有通知不得送货，已送的不予结算。

二、货物质量标准及质保期限：

1、乙方交付货物应附有产品合格证书、涵盖法定及约定技术参数的检测报告、装箱清单，质保书，法定的国家质量、环保、消防等部门的检测报告和国家产品认证等资料，合同货物所采用的部件及材料均应有原产地证明及检验合格证。否则，乙方应承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬的补救责任，承担方式由甲方选择。

2、产品质量和工艺技术应达到最新国家标准和规范要求，同时达到最新行业标准、企业标准，且必须满招标文件第三章《项目需求》的各项要求。

3、货到现场或甲方指定的交货地点后，甲方、乙方共同按规范的要求进行检查，甲方有权现场取样送检验机构检验，乙方应到场配合。不合格、有缺陷及有损坏产品全部退货，所有损失由乙方承担，所有退换产品必须在10日内更换到位。

4、验收合格，甲方按照合同约定支付到期货款，但并不免除乙方对产品质量的保证责任；如质保期内发现货物质量不合格，或合格产品首次故障后经两次维修或更换后又出故障，不管此前是否甲方验收合格，甲方均有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。

5、硬件质保期：国家有强制性规定的，不低于强制规定标准，无强制规定的不低于1年（自验收合格之日起算），质保期内成交供应商应按不低于国家法律、法规规定的、货物保修证书及其他资料载明的内容提供质保服务，质保期内的所有服务及产生的费用均由成交供应商承担。

6、质保范围：成交供应商提供的所有货物，包括但不限于合同或成交供应商提供的所有设备及其零部件、配件、随机工具。遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在12小时内到达现场进行处理，36小时内指派专业人员完成修复，确保货物正常运行。

三、交货地点、方式：按采购人要求

四、运输方式及费用：由乙方负责运输并承担运费。

五、包装：达到成品保护的要求，确保运输、搬运无损伤。

六、工期：

合同签订后20日历日内完成设备供货、安装调试，并经验收合格。

七、结算方式及期限：

合同签订生效后，合同项下甲方自收到发票后支付合同总价款的30%作为项目的预付款；

所有产品送达指定地点，通过验收合格并完成培训后付至合同价款的 100%；

款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。每次付款前乙方均需提供正规发票。以上付款均不计利息。

八、履约保证

- 无

九、特别说明：

甲方特别要求乙方保质、保量、按期交货。如因乙方违反本合同而影响甲方进度，因此造成的损失将非常巨大，甚至超过本合同总价，这些损失都将由乙方负责赔偿。

十、一般条款：

1、质量保证：

货物质量必须满足同类型产品的国际标准、国家标准、行业标准及通常用途，并与合同规定的数量、质量、规格和性能相一致。乙方保证货物使用高品质环保无污染的材料和一流工艺制成，崭新、未曾使用。如无其他约定，乙方对合同货物的正常使用给予1年的质量保证期，并由甲方选择实行包退包换包修的三包政策，此保证期从货物交付正式使用之日起开始计算（运输、维修、更换的时间应予扣除）。乙方修理、更换不得影响甲方生产经营。

2、甲方有权对乙方产品的质量（包括产品生产）、进度和安全进行监督管理。如乙方达不到法定、约定或者安全要求时，甲方有权要求乙方整改，并支付违约金。

包装：所供货物必须由乙方妥善包装，任何由于乙方包装不善而造成的损失由乙方负担。如无其他约定，乙方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样。

3、检验：

（1）乙方／制造厂必须在交货前全面、准确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量保证证书，证明货物与合同中有关条款规定相符，并应将记载检验细节和结果的检测报告附在质量合格证书内，随货物同时交付甲方。但质量证明文件不作为货物的质量、规格、性能和数量的最后依据。

（2）货物抵达目的地后，双方应当立即清点货物数量交接。在货物交付甲方之后，如在质保期内发现货物的质量、规格或数量与合同不符，或者货物被证明有缺陷，包括内在缺陷或使用不良的原材料，甲方有权拒收货物，拒付货款，向乙方提出索赔。

（3）关于货物质量、规格或数量等方面的争议，由甲方部门进行检验。

4、售后服务：

保修期内所有质量问题均由乙方免费包退、包修、包换，由甲方选择。

5、索赔：

如果乙方对货物不符合本合同规定负有责任，乙方应根据甲方选择，采取同意退货、减价、修理、重作、更换等补救措施，并承担甲方因此而蒙受的全部损失和费用，包括运费、保险费、检验费、仓储、码头费用、换货损失、停产窝工损失、资金占用利息、诉讼费、律师费等等。如果乙方在收到甲方索赔书后十五日之内不予答复也不处理，则视为乙方接受索赔。

6、不可抗力：

如因法定的人力不可抗拒的原因，以至不能履约或迟延交货，依法免责。受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后15天内将有关当局出具的事故证明书挂号邮寄给另一方认可。如果不可抗力事故持续超过120天，任何一方有权用挂号邮寄书面通知，通知终止合同。通知立即生效。

7、违约责任：

甲方如未按期付款，应按逾期付款金额的银行同期一年期LPR利率向乙方支付逾期付款违约金。

乙方如不能如期供货，自逾期之日起至实际交付之日止，应按照合同货物总价的每日万分之五比率向甲方支付逾期交货违约金。乙方交付货物质量、数量不合格按不能如期交货处理，并应赔偿全部损失。

乙方超过合同交货期限5天仍不能交货，或者交付货物不合格的，甲方有权解除合同，并由乙方按合同总价的30％标准赔偿甲方可得利益损失。

8、法律适用：本合同没有约定的事项，适用《中华人民共和国民法典法》以及其他法律法规的规定。

9、通信方式：双方按照本合同约定的住所、电话采用书面或口头方式联络。所有书面文件、通知等邮寄至约定住所即为有效送达。

十、争议解决方式：协商解决，协商不成，提交甲方所在地法院解决。

十一、合同附件：招标文件、投标报价文件及产品技术配置清单等均为合同的组成部分。

十二、合同文本：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

十三、其它约定事项：

1、合同单价为货物运到甲方指定地点所需的全部费用。

2、由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响供货的只调整供货时间，不调整合同价款。如果后期发生工程变更调整，合同中有同类材料的参照合同单价执行，若合同中没有同类材料的参照合同单价同等价格水平测算，由甲方审核确认，按甲方确认单价结算。

3、乙方在生产供货前必须到现场核实相关数据和情况，因生产或供货差错造成的一切损失由乙方承担。

4、本次招标文件及附件、投标文件及附件、澄清文件及中标人的承诺、报价单等均是合同内容的组成部分。

5、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

（本页为签署页）

采购单位（或甲方）：             成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

联系电话：                       联系电话：

联系地址：                       联系地址：

采购人保留对合同修改和完善的权利。

第七章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2、下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4、对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

第八章 响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、技术响应文件、商务报价响应文件三部分组成。本次竞争性磋商采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按磋商文件要求装订密封后一起递交。

一、资格审查文件（壹正贰副制作、密封）：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函；

2、供应商须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照，有能力按本采购文件规定的要求提供招标物及提供相关伴随服务能力的供应商。

3、法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（格式见附件）；

4、供应商须具有第三类医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证，提供证书复印件加盖供应商公章。

5、供应商认为其他需提供的材料。

注：以上材料如为复印件均需加盖供应商单位公章。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及到的复印件、扫描件请务必复印、打印清楚，因资料不清楚所引起的后果由供应商自行承担。

- 二、技术文件（壹正贰副制作、密封）

- 供应商应根据本磋商文件第三章“项目需求”提供的主要技术规范，服务要求标准等，仔细阅读并在理解的基础上结合第四章“评审方法和程序”内的评审细则，编写编制响应文件。以下投标文件的内容，不得有缺项或漏项。否则将有可能被视为未实质性响应磋商文件要求而作无效投标处理，或可能直接影响技术评审的得分；

- 1、磋商文件中所涉及的事项需提供的所有资料；

- 2、磋商文件中未涉及的事项，投标供应商认为需要提交的其他资料。

- 特别提醒：“资格审查文件”、“技术响应文件”所须提供的材料按磋商文件要求装订，密封，递交。

- 三、报价响应文件（壹正贰副制作、密封；且不得出现在资格审查及商务技术文件中）

1、竞争性磋商响应函（格式见附件）【加盖单位公章】

2、磋商响应报价表（格式见附件）【加盖单位公章】

3、磋商响应报价明细表（格式自拟）【加盖单位公章】

- 附件：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                 （项目名称）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

2、法定代表人身份证明

（如法定代表人参加磋商，须出示此证明）

:

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的（竞争性磋商项目名称）项目的磋商活动，全权代表我公司处理竞争性磋商的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时法定代表人将身份证原件带至磋商现场备查。

3、授权委托书

（如被授权人参加磋商，须出示此证明）

:

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加（竞争性磋商项目名称）项目的采购活动，全权处理一切与该项目磋商有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名： 性别：年龄：职务：

身份证号码：

手机：传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加磋商时被授权人将身份证原件带至现场备查。

## 4、正负偏离表

商务技术正负偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件 条目号 | 采购要求规格 | 投标响应 |  | 偏离 |

说明：此表行数不够填写，请自行增加。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字）

日期：

- 注：

①响应供应商应对照采购文件第三章项目需求内的要求，逐一填写。②供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如响应供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术要求不同的，必须在《技术响应一览表》上明示。③该表不作为响应供应商对项目需求产品技术要求等的详细描述和说明的替代。④供应商如果虚假响应，将承担一切可能的风险。

5、竞争性磋商响应函（格式不得变动）

：

依据贵单位组织的   （磋商项目名称）项目竞争性磋商的邀请，我方授权（姓名）  （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

二○二五年      月     日

6、磋商响应报价表

项目名称：

| 序号 | 报价轮次 | 磋商报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首次报价 | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |
| 2 | 第二次报价（磋商现场填写） | 大写（人民币）： 小写（￥）： |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：

- 本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

- 响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于如人工、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、通讯和专用工具费用、加班费、税费、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任，即响应磋商项目服务中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用。

- 投标报价在合同执行期间是固定不变和不可变更的，不因市场变化因素而变动，供应商在计算报价时应考虑风险因素。

注：第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写磋商报价（首次）。报价明细表与首次报价表金额相对应，且第二次报价时，磋商响应报价明细表按同比例下浮。

- 7、报价明细表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 功能 | 数量（台） | 综合单价（元） | 综合合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩恢复装置 |  |  | 9 |  |  |  |
| 2 | 微波治疗仪 |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | 低频脉冲电针治疗仪 |  |  | 2 |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

注：1、最终磋商总价报价将在磋商现场填写，响应文件首次提交时只需填写本明细表和首次磋商总价报价。

2、本表格可根据需求自行调整。磋商响应供应商须自行分析项目组成后，详细报出磋商响应报价总表内总报价的组成部分的报价，且本表各分项报价合计应当与磋商响应报价总表内的首次磋商总价相等。

3、如果不提供本表将视为未实质性响应磋商文件要求。