附件1

项目需求

- 项目采购清单

| - 项目需求 | - 参数 | - 建议参考品牌型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 热水管改造 | - 6分PPR热熔管 | - 上海日丰（双层） - 联塑 - 伟星 | - 25 | - 米 |  |  |
|  | - 4分PPR热熔管 | - 上海日丰（双层） - 联塑 - 伟星 | - 30 | - 米 |  |  |
|  | - 水管保温 | - 华美 - 维芙 - 米塔尔 | - 50 | - 米 |  |  |
|  | - 水管直接 | - 上海日丰 - 伟星 - 联塑 | - 25 | - 个 |  |  |
|  | - 水管弯头 | - 上海日丰 - 伟星 - 联塑 | - 18 | - 个 |  |  |
|  | - 固定脚内丝弯 | - 上海日丰 - 伟星 - 联塑 | - 6 | - 个 |  |  |
|  | - 水管三通 | - 上海日丰 - 伟星 - 联塑 | - 5 | - 个 |  |  |
|  | - 洗菜盆混水阀 | - 九牧全铜高颈款 - 箭牌 - 潜水艇 | - 5 | - 套 |  |  |
|  | - 波纹管 | - 上海日丰100CM - 九牧100CM - 潜水100CM | - 12 | - 根 |  |  |
|  | - 304不锈钢螺纹软管 | - 九牧 喜多美 - 潜水艇 | - 12 | - 米 |  |  |
| - 空调安装 | - 16MM铜管（含保温） | - 铜管：青岛宏泰 - 保温：华美*15MM | - 25 | - 米 |  |  |
|  | - 12MM铜管（含保温） |  | - 6 | - 米 |  |  |
|  | - 6MM铜管（含保温） |  | - 28 | - 米 |  |  |
|  | - 电缆线 | - 单股4平米 | - 30 | - 米 |  |  |
|  | - 3P空调安装费 |  | - 1 | - 台 |  |  |
|  | - 1.5空调安装费 |  | - 1 | - 台 |  |  |
|  | - 3P支架 | - 不锈钢 | - 1 | - 付 |  |  |
|  | - 1.5P支架 | - 不锈钢 | - 1 | - 付 |  |  |
|  | - 3P追加制冷剂 | - R22 | - 1 | - 次 |  |  |
|  | - 1.5P追加制冷剂 | - R22 | - 1 | - 次 |  |  |
|  | - 辅材 |  | - 1 | - 批 |  |  |
|  | - 人工费 |  |  |  |  |  |
|  | - 合计 |  |  |  |  |  |

二、服务要求

（一）中标人根据采购人现场实际情况，做好管道、电线电缆敷设、设施设备安装工作，严格按照国家相关标准进行施工，并在施工过程中注意对原有管道、线路、设施设备进行保护，如有损坏必须在采购人规定的时间内予以修复，并赔偿因此造成的所有损失。中标人负责包括但不限于货物的成本、运输、安装、安全等全部投资建设施工等全部费用。

（二）注意施工现场安全，任何因施工造成的人员伤亡均由供应商承担。

（三）因施工需停水停电的，施工前应至少提前一天通知采购人，根据采购人具体安排施工，不得影响采购人正常工作秩序。

（四）设备安装应加设两级漏电保护，确保充电安全。

（五）施工所用材料的质量、型号、规格必须符合国家标准。

三、服务地点

南通市儿童业余体育学校观文路100号

四、服务期限

成交商自合同签订之日起5个工作日内完成施工，并经学校验收合格。

五、质保期

（一）本项目自验收合格之日起提供一年免费质保服务。

（二）售后服务要求：质保期内中标人负责设备维修维护，确保设备完好运行。接到故障通知后，中标人2小时内派巡检人员到达现场，24小时内解决故障。

六、付款方式

合同签订后，完成施工并经验收合格后，一次性付清合同价款（需提供发票）。

附件2

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

南通市儿童业余体育学校：

我单位参加________________ （项目名称），询价活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

六、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

投标供应商：                  （加盖公章）

法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）

年     月     日

附件3

项目清单报价函

项目名称: 南通市儿童业余体育学校食堂热水管及空调安装项目

| - 项目需求 | - 参数 | - 型号 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 热水管改造 | - 6分PPR热熔管 |  | - 25 | - 米 |  |  |
|  | - 4分PPR热熔管 |  | - 30 | - 米 |  |  |
|  | - 水管保温 |  | - 50 | - 米 |  |  |
|  | - 水管直接 |  | - 25 | - 个 |  |  |
|  | - 水管弯头 |  | - 18 | - 个 |  |  |
|  | - 固定脚内丝弯 |  | - 6 | - 个 |  |  |
|  | - 水管三通 |  | - 5 | - 个 |  |  |
|  | - 洗菜盆混水阀 |  | - 5 | - 套 |  |  |
|  | - 波纹管 |  | - 12 | - 根 |  |  |
|  | - 304不锈钢螺纹软管 |  | - 12 | - 米 |  |  |
| - 空调安装 | - 16MM铜管（含保温） |  | - 25 | - 米 |  |  |
|  | - 12MM铜管（含保温） |  | - 6 | - 米 |  |  |
|  | - 6MM铜管（含保温） |  | - 28 | - 米 |  |  |
|  | - 电缆线 |  | - 30 | - 米 |  |  |
|  | - 3P空调安装费 |  | - 1 | - 台 |  |  |
|  | - 1.5空调安装费 |  | - 1 | - 台 |  |  |
|  | - 3P支架 |  | - 1 | - 付 |  |  |
|  | - 1.5P支架 |  | - 1 | - 付 |  |  |
|  | - 3P追加制冷剂 |  | - 1 | - 次 |  |  |
|  | - 1.5P追加制冷剂 |  | - 1 | - 次 |  |  |
|  | - 辅材 |  |  |  |  |  |
|  | - 人工费 |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字）：

投标供应商名称（加盖公章）：

项目联系人：

联系电话：

日期：        年     月    日

注：以上报价（以人民币计价）包含工程材料费、人工成本、专业材料、工具、安装、施工费、搬运费、辅材、利润、税金、政策性调整风险费等的所有费用及相关伴随服务以及售后服务等一切费用；即响应询价文件采购要求的所有。

附件4

合同主要条款

甲(需)方：

乙(供)方：

签订地点：

签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》及（项目名称）南通市儿童业余体育学校食堂热水管及空调安装项目的采购结果、采购文件及报价文件，经双方协商一致，签订本合同。

一、采购项目内容及合同总价

（一）采购内容：南通市儿童业余体育学校食堂热水管及空调安装项目，具体内容详见附件。

（二）本项目合同总金额为人民币    元（人民币    元整）。

合同总报价（以人民币计价）应包含货物的成本、利润、税金、市场材料价格风险费、政策性调整风险费等的所有费用；辅材、材料费、施工费、搬运费、保险；技术资料、损耗、人工费、机械费、管理费、利润；国家税务部门规定的各项税金及相关伴随服务等一切费用；即承诺完成本项目采购需求工作的所有费用。

- 二、服务地点、方式

- 合同履行地为南通市儿童业余体育学校综合楼一楼食堂，乙方在甲方指定的现场并进行施工安装，且验收合格。

三、服务期限

乙方自合同签订之日起5个工作日内完成施工，并经学校验收合格。

四、售后服务

（一）本项目自验收合格之日起提供一年免费质保服务。

（二）售后服务要求：质保期内乙方负责设备维修维护，确保设备完好运行。接到故障通知后，乙方2小时内派巡检人员到达现场，24小时内解决故障。

五、结算方式及期限

合同签订后，完成供货安装调试并经验收合格后，一次性付清合同价款（需提供发票）。

款项由甲方按相关财务支付规定办理支付手续。每次付款乙方均需提供正规发票。以上付款均不计利息。

六、一般条款

（一）服务要求：

1.乙方根据甲方现场实际情况，做好电线电缆敷设、设施设备安装工作，严格按照国家相关标准进行施工，并在施工过程中注意对原有管道、线路、设施设备进行保护，如有损坏必须在甲方规定的时间内予以修复，并赔偿因此造成的所有损失。乙方负责包括但不限于货物的成本、运输、安装、调试、维护、运营、安全等全部投资建设和运行管理、保险以及施工等全部费用。

2.注意施工现场安全，任何因施工造成的人员伤亡均由乙方承担。

3.因施工需停水停电的，应至少提前一天向甲方提出申请，根据甲方具体安排施工，不得影响甲方正常工作秩序。

4.设备安装应加设两级漏电保护，确保充电安全。

5.施工所用材料的质量、型号、规格必须符合国家标准。

6.施工前乙方应提前将施工图纸交由甲方审定，施工过程中如遇特殊情况需要改变原有方案的，及时向甲方申请，施工结束后乙方及时将最终的线路图纸交由甲方存档。

（二）索赔：乙方在施工期间内，如有损坏甲方场地设施照价赔偿。

（三）不可抗力：

1.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

（四）违约责任：

1.甲方如未按期付款，应按逾期付款金额的银行同期LPR利率向乙方支付逾期付款违约金。

2.乙方未在合同服务期限内完成，或者布置验收不合格的，甲方有权解除合同，并由乙方按合同总价的30％标准赔偿甲方一切损失（包括可得利益损失）。

（五）法律适用：本合同没有约定的事项，适用《中华人民共和国民法典》以及其他法律法规的规定。

七、争议解决方式

甲乙双方因合同发生争议，应进行协商调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

- 八、合同附件

- 招标文件、投标报价文件及产品技术配置清单等均为合同的组成部分。

九、合同文本

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方盖章及代表签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

十、其它约定事项

（一）合同单价为乙方布置现场所需的全部费用。

（二）由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响供货的只调整供货时间，不调整合同价款。如果后期发生工程变更调整，合同中有同类材料的参照合同单价执行，若合同中没有同类材料的参照合同单价同等价格水平测算，由甲方审核确认，按甲方确认单价结算。

（三）乙方在生产供货前必须到现场核实相关数据和情况，因生产或供货差错造成的一切损失由乙方承担。

（四）本次招标文件及附件、投标文件及附件、澄清文件及中标人的承诺、报价单等均是合同内容的组成部分。

（五）本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其相关配套法律法规之规定解释。

（以下无正文）

（本页为南通市儿童业余体育学校食堂热水管及空调安装项目签章页）

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

开户银行：

纳税人识别号：

银行账号：

付款单位：

地址：

电话：

日期: 2025年  月  日

乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表：

开户银行：

纳税人识别号：

银行账号：

收款单位：

地址：

电话：

日期: 2025年  月  日