南通市全民健身中心--训练馆及综合楼结构复核报告

经复核，南通市全民健身中心训练馆及综合楼基本满足当时规范及承载力要求。但局部因使用功能要求增设屋顶水箱，使用荷载超出原设计设备预留荷载，局部承载力不能满足计算要求，具体部位如下：
一、训练馆
[image: image1.png]%%





原训练馆设备屋面增设屋顶水箱位置

[image: image2.png]4400

i

2500

.

El
z
g
Z. amwv.»mwmw
0za7/ G080 Sosm [ ou\ﬁam.;
51 22 o
i &8 .
T 83 B
s 28 a8
28 ot e
3| |2 2¢
|
1
wigEger e I
b +1B019157 &g
FILE (2081001084 1
F o) 008X05¢ (1) M S
il
= k3

[WKL3 (1) 2503600
48@100/150(2)
2218, 2027+ 1278

§ [Nserz

913147789 |
(D)051/0018%)
006x05Z (L)Y

P e

(eI

1314917591 72|
(20517001884
0080SZ (LY Z

00T

Oy

0009





原训练馆设备屋面增设屋顶水箱后结构计算结果简图

（云线圈出的部位梁配筋不够）
经复核建议原WKL3(1)及KL4(1)梁加强
二、综合楼

[image: image3.png])

10000

2

m

s

s s

20

am

m

m

2o 6

210





综合楼屋顶加水箱后计算结果简图（云线圈出的部位梁配筋不够）
建议原L1(1)及KL3(4)G~L段梁加强。
南通市规划设计院有限公司

2026年2月9日

